十、报价表（含附表1）

广东茂名农林科技职业学院“1+X”职业技能等级证书培训、考核实训室配套 设施项目报价表

注：供应商报价时须附设备报价清单（附表1），否则该报价无效，报价清单见附表1。 报价人承诺严格按照采购人标准供货和安装，不偷工减料，不弄虚作假，不使用假冒伪劣产品，不违背承诺，如有违反或验收不合格，愿承担全部责任。 1.以人民币进行报价，报价应包括：货物及零配件的购置、运输保险、安装、质保期售后服务、各项税费以及完成本项目所需的一切费用，报价包括但不限于本项目实施过程中应预见和不可预见的所有费用等，报价人漏报或不报，视为有关费用已包括在其报价中而不予支付，采购单位不再支付成交价以外的其他费用。 2.对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入其报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其报价中。 3.响应供应商的报价，应是采购人采购文件所列的采购项目内容和提供的合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。 4.本项目不允许提交备选方案。 5.交货要求：合同签订后7个日历天内由成交人负责将货物运至采购单位指定地点、安装和调试至正常运行。货物的包装和发运必须符合货物特性要求。 6.交货地点：用户指定地点。 7.质量保证：成交方应保证合同产品是原厂全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及本询价表的要求。 8.验收要求：货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；国内制造的相关产品必须具备出厂合格证；完全符合本询价表及采购人提供的附件中的技术参数要求。 9.本报价表、报价清单、营业执照复印件、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、委托人身份证复印件等资料须密封在内层包封内，所有资料均需加盖响应供应商公章，报价人的报价超过采购人设定的标底（项目预算），作无效报价处理。（本报价表一式5份，其中正本一份，副本4份） 10.质保期：壹年。 11.付款方式：项目验收合格后15个工作日内，中标人向采购人支付合同金额的5%作为履约保证金划入采购人的公户，采购人一次性支付合同总额的100%给中标人。履约保证金待一年质保期满后30日内一次性无息返回给中标人。 12.供应商如对本询价表报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后三年内不得参与本单位的所有采购活动。

报价：人民币（大写）： ￥

供应商：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

附表1 ：货物报价清单

| 序号 | 设施名称 | 规格型号及参数要求 | 用途 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微单数码相机 | 微单数码相机 佳能、EOS R6 像素：2001-4000万 滤镜直径：67mm 传感器尺寸：全画幅 功能：5轴防抖，4K视频 ISO感光度： 静止图像拍摄：在ISO 100～102400范围内手动设置（以1/3级或整级为单位），可扩展到L（相当于ISO 50）、H（相当于ISO 204800）普通短片拍摄：在ISO 100～25600范围内手动设置（以1/3级或整级为单位），可扩展到H（相当于ISO 204800） 电池续航时间：约500张以下 电池类型：可充电锂离子电池 外接电源：支持外接电源 存储介质：SD卡；SDHC卡；SDXC卡 拍摄性能：连拍速度 高速连拍：最高约20张/秒 传感器类型：CMOS 接口：HDMI；Wi-Fi；蓝牙 对焦系统：全像素双核CMOS AF（Dual Pixel CMOS AF）相差检测方式 高清摄像：4K超高清视频 取景器类型 电子取景器 液晶屏类型：旋转屏；触摸屏 液晶屏尺寸：3英寸 配套(RF24-105mm STM)镜头 | 用于“1+X”考场拍摄相片和视频上传审核 | 1套 |  |  |
| 2 | 实验室化学药品安全柜 | 洛阳合洋家具、FBG-60 1、外部尺寸：H1650*W860*D860mm，易燃液体理论存储量：60加仑/228升； 2、柜体和门板均由双层1mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层； 3、每台产品配置2块层板，层板采用双层镀锌钢板，承载面采用独有的波浪形加固设计，单块层板的承载量不小于80kg； 4、防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢，层板可以依据用户需求任意调节，增加空间使用率，每隔6.5cm； 5、柜体左右两侧设置通风装置有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生； 6、环氧树脂粉末涂料静电喷涂处理，柜体内外表面光亮，喷涂均匀，无锈点，无毛刺； 7、锁具：配备双人机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理； 8、储存柜依照GB/T 10125-2012进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级； 9、51mm深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范； 10、配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险； 11、连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障； 12、采用手动双开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。 | 用于“1+X”培训考核化学药品的储存保管 | 6个（红色、黄色、蓝色各2个） |  |  |
| 3 | 实验室毒麻危险品柜 | 洛阳合洋家具、FBG-45 1、柜体尺寸：H1650*W1090*D460mm，理论存储量：45加仑/170升。柜体和门板均由双层1mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层； 2、每台产品配置两块由双层镀锌钢板制作的层板，承载面采用独有的波浪形加固设计，单块层板的承载量不小于80kg。层板上配置PP材质托盘，防止试剂倾倒泄漏； 3、防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢，层板可以依据用户需求任意调节，增加空间使用率，每隔6.5cm； 4、柜体左右两侧设置通风装置有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生； 5、环氧树脂粉末涂料静电喷涂处理，柜体内外表面光亮，喷涂均匀，无锈点，无毛刺； 6、托盘：配备PP聚丙烯防泄漏托盘，PP板材通过CMA及CNAS认证检测机构检测。其中板材负荷变形温度不低于142℃（ISO 75-1：2013 & ISO75-2:2013 方法B），维卡软化温度不低于94℃（ISO 306：2013 方法 B50）； 7、锁具：配备B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理。机械锁符合GA/T 73相关要求； 8、2"(51mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范； 9、配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险； 10、连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障； 11、采用手动双开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。 | 用于“1+X”培训考核毒麻药品的储存保管 | 2个 |  |  |
| 4 | 紧急立式安全喷淋淋浴洗眼器 | 上海本尚、复合式洗眼器070-005 1、主体材料：不锈钢 304，厚度：不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场； 2、配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于 15 分钟； 3、根据美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定，洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助； 4、洗眼器正常水压要求：0.3—0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏； 5、工作压力：0.3—0.6Mpa； 6、密封压力：0.8Mpa； 7、喷淋流量：>75.7L/min； 8、洗眼流量：>11.4L/min； 9、洗眼器进水口尺寸：DN25； 10、洗眼系统排水口尺寸：DN25； 11、喷淋系统要求：在距离地面 1524mm 处，喷淋水直径不小于 20 英寸，且喷淋水是满喷； 12、洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇； ▲13.提供国家认可的第三方检测机构出具的包含1.管螺纹精度，2.螺纹表面，3.抗压强度，4.外观，5.启动开关灵活，6.水柱喷射高度，7.水流量。等7项检测项目的检测报告。 | 用于发生实验意外伤害事故时对眼睛和身体进行初步处理 | 5套 |  |  |
| 5 | 小蜜蜂扩音器教师专用 | 得胜、E6 输出功率：6W(PMPO:12W) 电池规格：3.7V/2000mAh 剩余电量显示功能 防水防尘、稳定耐用 尺寸：100*94*43mm，重量：240g 电池类型：锂电池 播放时间：约20小时 充电时间：约4-6小时 配置：主机；电池；有线麦克风；背带（可伸缩灵活调节）；头戴麦；音频线；数据线。 | 用于“1+X”培训讲课 | 200套 |  |  |
| 合计 | ￥ 人民币 万 仟 佰 拾 元整（注：报价包含送货、安装、税收等费用） |  |  |  |  |  |

供应商：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：       年  月  日